КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

АБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 марта 2022 года                                        № 252                                               г. Абинск

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Абинский район от 5 октября 2021 г. № 1240 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Абинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 12 марта 2021 г. № 37 «О системах оповещения населения Краснодарского края», постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 25 сентября 2013 г. № 1791 «О создании системы связи, оповещения и информирования населения на территории муниципального образования Абинский район», в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального образования Абинский район и обеспечения доведения до органов управления и населения информации, сигналов оповещения в мирное и военное время администрация муниципального образования Абинский район постановляет:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Абинский район от 5 октября 2021 г. № 1240 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Абинский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский район (Савельева О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Абинский район

В.А. Иванов

Приложение

Утверждены

постановлением администрации

муниципального образования

Абинский район

от 09.03.2022 г. № 252

Изменения,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Абинский район от 5 октября 2021 г. № 1240 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Абинский район»

1. Положение о муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Абинский район дополнить разделом 6 в следующей редакции:

«6. Порядок сопряжения локальных систем оповещения с МСО

6.1. Настоящий Порядок определяет перечень и содержание мероприятий, проводимых МКУ «ЕДДС» и организациями, создающими локальные системы оповещения (далее – ЛСО), а также системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций гостиниц и иных средств размещения, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» (далее – СЭО), для сопряжения указанных систем с МСО.

6.2. Перечень мероприятий по сопряжению с МСО, заказчиком которых являются организации, создающие ЛСО.

В целях сопряжения ЛСО с МСО планируются и реализуются следующие мероприятия:

1) организации (независимо от их организационно-правовой формы), в случае принятия решения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ЛСО и их сопряжения МСО:

а) запрашивают и получают в МКУ «ЕДДС» перечень мероприятий по сопряжению ЛСО с МСО;

б) согласовывают с Отделом ГО и ЧС техническое задание и проектно-сметную документацию на создание ЛСО;

в) по согласованию с МКУ «ЕДДС» проводят предварительные испытания на соответствие ЛСО требованиям технического задания, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных и оформляют акт по результатам предварительных испытаний;

г) готовят протоколы о соответствии смонтированного оборудования ЛСО утвержденной проектной документации, о результатах контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы;

д) разрабатывают и согласовывают с МКУ «ЕДДС» программу и методики приемо-сдаточных испытаний (далее - ПМИ);

е) после завершения работ направляют в МКУ «ЕДДС» уведомление об окончании работ и готовности ЛСО к проведению испытаний и составе приемочной комиссии;

ж) в ходе работы приемочная комиссия, в соответствии с техническим заданием и ПМИ проводит обследование (проверяет функционирование) системы оповещения и по результатам работы приемочная комиссия оформляет акт с выводами и предложениями о возможности/невозможности приема ЛСО в эксплуатацию;

з) на принятую в эксплуатацию ЛСО оформляется паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и настоящим Положением;

и) обеспечивают проведение мероприятий по поддержанию в готовности к использованию созданных ЛСО;

2) МКУ «ЕДДС»:

а) не позднее 14 дней после получения соответствующего запроса от организаций, указанных в подпункте 6.1 настоящего Порядка, предоставляет перечень мероприятий для сопряжения ЛСО с МСО;

б) осуществляет согласование технического задания и проектно-сметной документации в части выполнения сопряжения систем в срок, не более 20 дней;

в) участвует в предварительных испытаниях по сопряжению систем оповещения;

г) участвует в разработке и согласовывает ПМИ;

д) участвует в приеме в эксплуатацию ЛСО.

6.3. Перечень мероприятий по сопряжению с МСО, заказчиком которых являются организации, создающие ЛСО.

В целях сопряжения СЭО с МСО планируются и реализуются следующие мероприятия:

1) гостиницы и иные средства размещения, в случае принятия решения на строительство, реконструкцию СЭО и их сопряжения с МСО:

а) запрашивают и получают в МКУ «ЕДДС» перечень мероприятий по сопряжению СЭО с МСО;

б) организовывают создание СЭО и ее сопряжение с МСО;

2) МКУ «ЕДДС»:

а) в течение 14 дней со дня получения запроса от организаций, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, выдает перечень мероприятий для сопряжения СЭО с МСО;

б) проводит работы по задействованию СЭО в составе МСО;

в) организует ведение базы данных пультов управления МСО».

Начальник отдела

гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций

В.В. Гудин